## Sheet1
Level0 | level1 |  | level2 |  | Level3 |  |  | Level4 |  | Level5 |  | Level6 |  | Level7 |  | Level8
| 항목 | 판정 | 항목 | 판정 | 항목 | 검토 | 판정 | 항목 | 판정 | 항목 | 판정 | 항목 | 판정 | 항목 | 판정 | 항목 | [7 empty] | 판정
Chiller 고장 | 전원인가 | 가능 | 알람 유무 | 있음 | level Alarm | 수위확인 | 높음 |  |  | 센서배선확인 | 정상 |  |  | sensor 확인 | 정상 | [8 empty] | 가져다 버려
[15 empty] | 비정상 | 센서교체 | [7 empty] | 해결
[11 empty] | 단선 | 배선복구 | 해결
비정상
[7 empty] | 낮음 | 물보충 | 해결
복구안됨
[5 empty] | Flow Alarm | 유동 유무 | 정상 | [9 empty] | 센서배선확인 | 정상 |  |  | sensor 확인 | 정상 | 해결
[22 empty] | 비정상 | ?
[18 empty] | 단선 | 배선복구 | 해결
비정상
[7 empty] | 유동 없음 | 펌프구동 | 정상 | 배관막힘확인 | 정상 |  |  | 마그넷 드라이브 확인 | 정상 | 답없음
[15 empty] | 비정상 | 펌프교체
[11 empty] | 막힘 | 배관 교체 | 해결
비정상
[9 empty] | 구동없음 | 펌프배선확인 | 정상 |  |  |  |  | 펌프교체
[11 empty] | 단선 | 배선복구 | 해결
[13 empty] | 비정상 |  |  | 펌프교체
Temp Alarm
[9 empty] | 구동안됨 | 배선확인 | 정상 | sensor 확인 | 정상 | 해결
비정상
[11 empty] | 단선 | 배선복구 | 해결
|  |  |  | 없음 | 작동상태 | 펌프구동
fan 구동
압축펌프 구동
불가능

## Sheet2
주요 생산 품목 |  | 생산능력 | 비고 |  | 설비명 | 수량 | 구입처 | 비고
Laser Cleaner | 600MV Mobile Laser Cleaner (Yag Laser) | 15 대/월 |  |  | 현미경 | 1
| 400S Laser Cleaning System : | 40대/년 |  |  | Laser Marking System | 1
| 100P, 30P, 20P Mobile Laser Cleaner (Fiber Laser) | 15대/월 |  |  | Nozzle Test Module | 1
CO2 Cleaner | CO2 Cleaner Module(sm201, sm202, sm204) | 60대/월 |  |  | Leakage Test Module | 1
| CO2 Inner Nozzle | 4800EA/월 |  |  | UV 경화기 | 6
| Nozzle (1P, 4P, 7P, 90mm 외) | 240Set/월 |  |  | Inner Nozzle 검사기 | 1
| C3100 | 20대/년
600mv | 80000000 | 30 | 2400000000 | 25 | 22
400s | 200000000 | 5 | 1000000000 | 4
100p | 100000000 | 20 | 2000000000 | 15 | 14
sm201 | 20000000 | 80 | 1600000000 | 60 | 47
inner nozzle | 7000 | 40000 | 280000000 | 40000
nozzle | 5000000 | 200 | 1000000000 | 140 | 124
c3100 | 180000000 | 4 | 720000000 | 4
9000000000